Требования технического задания на поставку _______
должно отвечать следующим требованиям:
	№ п/п

	Наименование характеристики

	Тёхнические требования ^

	Значение характеристики предлагаемого оборудования


	1. Общие требования


	1.1

	Предназначен для


	Наличие

	

	
	
	
	

	2. Общие характеристики


	2.1

	Напряжение и частота питающей сети

	220 В, 50 Гц

	

	2.2

	Гарантийное и сервисное обслуживание, не менее 1 года

	Наличие

	

	2.7

	оптический диапазон

	0 - 3,3 ед. ОП

	

	2.8

	Точность измерения поглощения не хуже 0,0007 АЬз

	Наличие

	

	2.9

	Дрейф базовой линии

	более 0,0004 АЬз/час

	

	2.10

	Оптический шум

	не более 0,00006 при 0 АЬз

	

	2.11

	Возможность работы с открытым кюветным отделением

	Наличие

	

	2.12

	Кюветное отделение не менее 130x520x120 мм

	Наличие

	

	2.13

	Скорость сканирования не менее 24000 нм/мин

	Наличие

	

	3.

	Доставка, установка и обслуживание

	
	

	3.1

	Установка (инсталляция) оборудования

	Наличие

	

	3.2

	Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика в течение 1 года

	Наличие

	

	3.3

	Обучение специалистов на рабочем месте в лаборатории, после инсталляции оборудования

	Наличие

	


Декан Химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, академик РАН
Лунин В.В.
Ответственный руководитель проекта, зав. лаб., профессор
