              У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. декана Химического факультета

    МГУ имени М.В. Ломоносова

______________________ В.И. Штепа

«_____» _________________ 200__ г.

Д Е Ф Е К Т Н А Я       В Е Д О М О С Т Ь 

г. Москва                                                                      «____» ____________200__ г.

Комиссия специалистов по инженерному оборудованию, приборам и др. произвела осмотр:

_____________________Компьютера____________________________________

Наименование объекта, оборудования, прибора и др.

1.   Завод изготовитель, год выпуска    1995 г.

2.   Инвентарный №  ___000431           фабричный №   1356___
3. Дата поступления в эксплуатацию _____1995_______

4. Местонахождение объекта___________________________________________

Кафедра, лаборатория (название)

5. Перечень основных

        узлов и деталей
Краткое описание дефектов

     1.Системный блок
     2.Монитор

     3.Клавиатура
     4.Мышь
 
Механические повреждения, расслоение плат, нарушение работы контактов.

Сгорела эл. лучевая трубка.

Нарушены контакты

Механические повреждения

6. Техническое состояние объекта оборудования и др износ _______100%____
Моральное старение___________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Заключение комиссии  ___списать с баланса Химического факультета._____  Дальнейшая экслуатация  невозможна___________________________________   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Комиссия установила, что перечисленные узлы, детали и пр. могут быть использованы в дальнейшей работе: ___не могут___________________________

Председатель комиссии – Ст. мастер М.Л. Семёнов.________________________

                                                                     Должность                       ФИО                                                  Подпись

Члены комиссии: - Ст.мастер М.Н. Горелышев.____________________________  

                                 Мастер  ТСП   С.В. Суханов ___________________________

Материально ответственное лицо _______________________________________

              Примечание: В списании следует подробно указать причины, обусловлевующие необходимость списания объекта (износ, прждевременное выбытие вследствие нарушения нормальных условий эксплуатации или аварии), состоянии отдельных деталей, узлов, частей, конструктивных элементов и обосновать целесообразность или невозможность их восстановления.

